## Slide 1
전자응용설계 06분반 3조
[전자공학과 1723001 김우성]
[전자공학과 1723417 박효진]
Digital voltmeter
Using ATmega128 ADC

## Slide 2
목차
팀원 역할
0
3
4
5
6
7
8
9
0
1
외부 하드웨어 구성 및 구조
외형모습
S/W 구조
기본 작동(ADC)
차별점(LED. BUZZER, 4digit 7segment)
전체 코드
데모영상
일정
선정 이유
Q&A
2
설계 구조 및 가이드
1
1
1

## Slide 3
팀원 역할

## Slide 4
0. 팀원 역할
[조장 김우성]
[조원 박효진]
- 프로그래밍
- 발표자료 제작
4digit 7segment 에 대한 자료조사(작동원리)
- 차별점(추가기능)(BUZZER, LED, 4digit 7segment) 사용법 토의
[공통]
- 최종 보고서 제작
- 적극적인 참여 와 기여 및 커뮤니케이션

## Slide 5
선정 이유

## Slide 6
1. 선정이유
현실성
기회
- 정해진 시간 내에 완성해야 하는 프로젝트 주제 중 실제로 다뤄본 AVR 과제가 시간 단축과 과제의 완성도에 있어 용이할 것으로 생각
- 기존 ATmega128을 이용한 과제에서는 ADC기능을 사용해보지 않았기 때문에 경험해 볼 좋은 기회일 것으로 생각
임베디드 C언어 프로그래밍 능력이 향후 커리어 개발 및 업무 능력 향상에 도움이 될 것으로 생각되었는데 마침 이번 프로젝트 주제 중 AVR을 이용한 프로젝트가 있어 실제로 프로젝트를 완성해보고 경험치를 쌓일 것을 기대하여 선정
기대 효과

## Slide 7
설계 구조 및 가이드
- 순서도
- ATmega128 외 추가된 부품
- 외부 회로 설계
- 시스템 동작 알고리즘
- ATmega128 내부 부품

## Slide 8
2.설계 구조 및 가이드
시스템 동작 알고리즘
외부 회로 설계
단계 | 동작 | 내용 | MODE 변경 조건
START | POWER ON 초기화면 (MODE1) | 전원 인가 시 초기화면 출력과 팀 로고 출력 후 모드 변경 S/W입력 대기 | SW1 or SW2를 눌러 모드 변경
MODE2 | ADC 동작에 따른 LED, BUZZER 출력 | ADC6을 통해 읽은 전압값을 LCD에 출력 [값에 따른 LED 동작] 0V=LED0개 1V=LED1개 4V=LED4개 5V=LED 점멸 [MAX값 동작] MAX값 도달 시 BUZZER 작동 (3회) | -
MODE3 | ADC 동작에 따른 4digit 7segment 출력 | 전압값에 따라 최소값과 최대값의 동작 백분율 표시 ex) 0V=0%, 2.5V=50%, 5V=100% | -

## Slide 9
2.설계 구조 및 가이드
순서도(전체 간략)

## Slide 10
2.설계 전체 구조 및 가이드
순서도(MODE 2)

## Slide 11
2.설계 전체 구조 및 가이드
순서도(MODE 3)

## Slide 12
2.설계 전체 구조 및 가이드
ATmega128 외 추가된 부품
LED
ATmega128 내부 부품
4digit
7segment
점프선
저항
빵판
LCD
S/W
BUZZER

## Slide 13
외부 하드웨어 구성 및 구조 (4digit 7segment)

## Slide 14
3. 외부 하드웨어 구성 및 구조
4digit 7segment PIN 구조

## Slide 15
3. 외부 하드웨어 구성 및 구조
4digit 7segment PIN 구조

## Slide 16
외형모습

## Slide 17
4. 외형모습

## Slide 18
S/W 구조
- POWER ON(MODE1)
- LED, BUZZER(MODE2)
- 4digit 7segment(MODE3)
- ADC(Main 기능)
- LCD 전압값 출력

## Slide 19
5. S/W 구조
POWER ON
(MODE1)
Atmega128
LED, BUZZER
(MODE2)
4digit FND
(MODE3)
S/W 1
S/W 2
ADC
(Main 기능)
LCD
전압값 출력
MODE1,2 공통 기능

## Slide 20
기본 작동(ADC)
- ADMUX
- ADCSRA

## Slide 21
6. 기본 작동
ADC_initialize(void)
ADC_read(uint8_t channel)

## Slide 22
6. 기본 작동
REFS1 | REFS0 | Voltage Reference Selection
0 | 0 | 외부의 AREF 단자(62번 핀)으로 입력된 전압을 기준 전압으로 사용
0 | 1 | 외부의 ARCC 단자(62번 핀)으로 입력된 전압을 기준 전압으로 사용
1 | 0 | 보류
1 | 1 | 내부의 2.53V를 기준 전압으로 사용

## Slide 23
6. 기본 작동
<A/D 변환 제어 및 상태 레지스터(ADCSRA)> |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
 | ADEN | ADSC | ADFR | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | ADCSRA
Read/ Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | 
Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ADCSRA 레지스터는 A/D 변환 동작에 필요한 제어 설정과 A/D 변환이 진행되는 상태를 관찰하기 위한 특수 레지스터 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
비트7 | ADEN | ADC활성화 비트이다. ADC 회로를 활성화 시킬 것인지의 여부를 결정한다.
- | 1 | ADC 회로를 활성화, A/D 변환을 위해서는 1로 설정해야 함.
- | 0 | ADC 회로를 사용하지 않는다. 전력 소비를 감소시킬 수 있다.
비트6 | ADSC | A/D 변환 시작 비트이다. A/D 변환 시작을 명령하는 비트로서, A/D 변환이 완료되면 0, A/D 변환 중에 이 비트를 읽으면 1이 읽힌다.
- | 1 | A/D 변환 시작 명령
- | 0 | 변화 없음
비트2~0: CPU 클럭 속도를 낮춘 신호 중 하나로 ADC 클록을 선택 ADC 클록의 주파수는 최대 50~200[kHz]에서 작동될 수 있게 CPU 클럭을 분주하여 사용 |  |  | 
ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | Division Factor
0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 2
0 | 1 | 0 | 4
0 | 1 | 1 | 8
1 | 0 | 0 | 16
1 | 0 | 1 | 32
1 | 1 | 0 | 64
1 | 1 | 1 | 128

## Slide 24
6. 기본 작동
MUX4..0 |  | Single Ended Input | Positive Differential Input | Negative Differential Input | Gain
1 | 00000 | ADC0 | N/A |  | 
2 | 00001 | ADC1 |  |  | 
3 | 00010 | ADC2 |  |  | 
4 | 00011 | ADC3 |  |  | 
5 | 00100 | ADC4 |  |  | 
6 | 00101 | ADC5 |  |  | 
7 | 00110 | ADC6 |  |  | 
8 | 00111 | ADC7 |  |  | 

## Slide 25
6. 기본 작동
Display_voltage(uint16_t adc_value)
LCD_1d2(float number)

## Slide 26
차별점
- LED, BUZZER(MODE2)
- 4digit 7segment(MODE3)
- 초기화면, 로고

## Slide 27
7. 차별점
초기화면, 로고
초기화면 및 로고

## Slide 28
7. 차별점
LED, BUZZER(MODE2)
LED_control(uint16_t voltage)

## Slide 29
7. 차별점
4digit 7segment(MODE3)
해당 코드(1)

## Slide 30
7. 차별점
4digit 7segment(MODE3)
해당 코드(2)

## Slide 31
전체코드

## Slide 32
8. 전체코드

## Slide 33
8. 전체코드

## Slide 34
8. 전체코드

## Slide 35
8. 전체코드

## Slide 36
8. 전체코드

## Slide 37
8. 전체코드

## Slide 38
8. 전체코드

## Slide 39
데모영상

## Slide 40
9. 데모영상

## Slide 41
일정

## Slide 42
10. 일정
초기 일정표
실제 일정 진행
● 총 기간 5/23~31
● 5/23 : 자료조사
● 5/24~25 : 코드 작성
● 5/26 : 최초 코드 실행 테스트 진행
● 5/27~29 : 코드 디버깅
● 5/30 : 중간 코드 실행 테스트 진행
● 5/31 : 최종 코드 실행 테스트 진행 및 과제 완성
● 총 기간 5/23~31
● 5/23~24 : 아이디어 구성,레지스터 공부, 부팅 초기화면에 대한 1차 코드 작성
● 5/25(15:30~19:00) :실습실에서 기본 동작 ADC 코드 구현
● 5/26~29
26) BUZZER, LED 기능을 ADC와 동기화 및 구현
29) MODE1, 2, 3 구분 동작 구현
● 5/31(18:00~19:15): 실습실에서 4digit 7segment 하드웨어 구성
● 5/31(21:00~01:00): 4digit 7segment를 ADC 코드와 동기화 및 구현, 최종 완성

## Slide 43
Q&A

## Slide 44
감사합니다
[전자공학과 1723001 김우성]
[전자공학과 1723417 박효진]
3조